## MASTER
制御区分 | 始業時間 | 就業時間 | 目標室内温度 | 設定温度下限 | 設定温度上限 | 風量候補 | 電力予測区分 | PM Mesh ID | PM Addr ID | 実績電力 | 電力変数キー | 環境予測区分 | 環境変数キー | 実績設定温度 | 実績室内温度 | 実績運転 | 実績モード | 実績風量
エリア1 | 07:30:00 | 20:00:00 | 22.5 | 19 | 26 | Low,Medium,High | 49-1 | 49 | 1 | Phase A | {PM Mesh ID}-{PM Addr ID} | E-16北4 | A/C Name | A/C Set Temperature | Indoor Temp. | A/C ON/OFF | A/C Mode | A/C Fan Speed
エリア1 | 07:30:00 | 20:00:00 | 22.5 | 19 | 26 | Low,Medium,High | 49-2 | 49 | 2 | Phase A | {PM Mesh ID}-{PM Addr ID} | E-15北3 | A/C Name | A/C Set Temperature | Indoor Temp. | A/C ON/OFF | A/C Mode | A/C Fan Speed
エリア1 | 07:30:00 | 20:00:00 | 22.5 | 19 | 26 | Low,Medium,High | 49-3 | 49 | 3 | Phase A | {PM Mesh ID}-{PM Addr ID} | E-12南4 | A/C Name | A/C Set Temperature | Indoor Temp. | A/C ON/OFF | A/C Mode | A/C Fan Speed
エリア1 | 07:30:00 | 20:00:00 | 22.5 | 19 | 26 | Low,Medium,High | 49-4 | 49 | 4 | Phase A | {PM Mesh ID}-{PM Addr ID} | E-11南3 | A/C Name | A/C Set Temperature | Indoor Temp. | A/C ON/OFF | A/C Mode | A/C Fan Speed
エリア1 | 07:30:00 | 20:00:00 | 22.5 | 19 | 26 | Low,Medium,High | 49-4 | 49 | 4 | Phase A | {PM Mesh ID}-{PM Addr ID} | E-14北2 | A/C Name | A/C Set Temperature | Indoor Temp. | A/C ON/OFF | A/C Mode | A/C Fan Speed
エリア1 | 07:30:00 | 20:00:00 | 22.5 | 19 | 26 | Low,Medium,High | 49-6 | 49 | 6 | Phase A | {PM Mesh ID}-{PM Addr ID} | E-13北1 | A/C Name | A/C Set Temperature | Indoor Temp. | A/C ON/OFF | A/C Mode | A/C Fan Speed
エリア1 | 07:30:00 | 20:00:00 | 22.5 | 19 | 26 | Low,Medium,High | 49-7 | 49 | 7 | Phase A | {PM Mesh ID}-{PM Addr ID} | E-10南2 | A/C Name | A/C Set Temperature | Indoor Temp. | A/C ON/OFF | A/C Mode | A/C Fan Speed
エリア1 | 07:30:00 | 20:00:00 | 22.5 | 19 | 26 | Low,Medium,High | 49-8 | 49 | 8 | Phase A | {PM Mesh ID}-{PM Addr ID} | E-9南1 | A/C Name | A/C Set Temperature | Indoor Temp. | A/C ON/OFF | A/C Mode | A/C Fan Speed
エリア2 | 07:00:00 | 20:00:00 | 22.5 | 19 | 26 | Low,Medium,High | 43-1 | 43 | 1 | Phase A | {PM Mesh ID}-{PM Addr ID} | D-8北2 | A/C Name | A/C Set Temperature | Indoor Temp. | A/C ON/OFF | A/C Mode | A/C Fan Speed
エリア2 | 07:00:00 | 20:00:00 | 22.5 | 19 | 26 | Low,Medium | 43-2 | 43 | 2 | Phase A | {PM Mesh ID}-{PM Addr ID} | D-6北1 | A/C Name | A/C Set Temperature | Indoor Temp. | A/C ON/OFF | A/C Mode | A/C Fan Speed
エリア2 | 07:00:00 | 20:00:00 | 22.5 | 19 | 26 | Low,Medium,High | 43-3 | 43 | 3 | Phase A | {PM Mesh ID}-{PM Addr ID} | D-7南2 | A/C Name | A/C Set Temperature | Indoor Temp. | A/C ON/OFF | A/C Mode | A/C Fan Speed
エリア2 | 07:00:00 | 20:00:00 | 23 | 20 | 26 | Low,Medium | 43-4 | 43 | 4 | Phase A | {PM Mesh ID}-{PM Addr ID} | D-5南1 | A/C Name | A/C Set Temperature | Indoor Temp. | A/C ON/OFF | A/C Mode | A/C Fan Speed
エリア2 | 07:00:00 | 20:00:00 | 23 | 20 | 26 | Low,Medium | 44-1 | 44 | 1 | Phase A | {PM Mesh ID}-{PM Addr ID} | D-4北2 | A/C Name | A/C Set Temperature | Indoor Temp. | A/C ON/OFF | A/C Mode | A/C Fan Speed
エリア2 | 07:00:00 | 20:00:00 | 23 | 20 | 26 | Low,Medium | 44-3 | 44 | 3 | Phase A | {PM Mesh ID}-{PM Addr ID} | D-2北1 | A/C Name | A/C Set Temperature | Indoor Temp. | A/C ON/OFF | A/C Mode | A/C Fan Speed
エリア3 | 07:30:00 | 20:00:00 | 23.5 | 20 | 27 | Low,Medium,High | 49-9 | 49 | 9 | Phase A | {PM Mesh ID}-{PM Addr ID} | E-17 | A/C Name | A/C Set Temperature | Indoor Temp. | A/C ON/OFF | A/C Mode | A/C Fan Speed
エリア3 | 07:30:00 | 20:00:00 | 23 | 20 | 26 | Low,Medium,High | 49-9 | - | - | Phase A | {PM Mesh ID}-{PM Addr ID} | A-26 | A/C Name | A/C Set Temperature | Indoor Temp. | A/C ON/OFF | A/C Mode | A/C Fan Speed
エリア4 | 06:30:00 | 20:00:00 | 24 | 22 | 26 | Low,Medium,High | 44-2 | 44 | 2 | Phase A | {PM Mesh ID}-{PM Addr ID} | F-18 | A/C Name | A/C Set Temperature | Indoor Temp. | A/C ON/OFF | A/C Mode | A/C Fan Speed
エリア4 | 06:30:00 | 20:00:00 | 24 | 22 | 26 | Low,Medium,High | 44-4 | 44 | 4 | Phase A | {PM Mesh ID}-{PM Addr ID} | F-20 | A/C Name | A/C Set Temperature | Indoor Temp. | A/C ON/OFF | A/C Mode | A/C Fan Speed
エリア4 | 06:30:00 | 20:00:00 | 24.5 | 23 | 26 | Low,Medium,High | 44-4 | 44 | 4 | Phase A | {PM Mesh ID}-{PM Addr ID} | F-19 | A/C Name | A/C Set Temperature | Indoor Temp. | A/C ON/OFF | A/C Mode | A/C Fan Speed
会議室 | 不明 | 不明 | 23.5 | 21 | 26 | Low,Medium,High | 44-8 | 44 | 8 | Phase A | {PM Mesh ID}-{PM Addr ID} | G-24 | A/C Name | A/C Set Temperature | Indoor Temp. | A/C ON/OFF | A/C Mode | A/C Fan Speed
会議室 | 不明 | 不明 | 23 | 20 | 26 | Low,Medium,High | 44-8 | 44 | 8 | Phase A | {PM Mesh ID}-{PM Addr ID} | G-23 | A/C Name | A/C Set Temperature | Indoor Temp. | A/C ON/OFF | A/C Mode | A/C Fan Speed
休憩室 | 不明 | 不明 | 22.5 | 19 | 26 | Medium,High | 44-6 | 44 | 6 | Phase A | {PM Mesh ID}-{PM Addr ID} | G-21 | A/C Name | A/C Set Temperature | Indoor Temp. | A/C ON/OFF | A/C Mode | A/C Fan Speed
休憩室 | 不明 | 不明 | 22.5 | 19 | 26 | Medium,High | 44-6 | 44 | 6 | Phase A | {PM Mesh ID}-{PM Addr ID} | G-22 | A/C Name | A/C Set Temperature | Indoor Temp. | A/C ON/OFF | A/C Mode | A/C Fan Speed
|  |  | 21 | 16 | 26 | Low,Medium,High |  | 41 | 1 | Phase A | {PM Mesh ID}-{PM Addr ID} | A-25 | A/C Name | A/C Set Temperature | Indoor Temp. | A/C ON/OFF | A/C Mode | A/C Fan Speed
|  |  | 22.5 | 20 | 25 | Low,Medium,High |  | 44 | 5 | Phase A | {PM Mesh ID}-{PM Addr ID} | D-3南2 | A/C Name | A/C Set Temperature | Indoor Temp. | A/C ON/OFF | A/C Mode | A/C Fan Speed
|  |  | 22.5 | 21 | 24 | Low,Medium |  | 44 | 7 | Phase A | {PM Mesh ID}-{PM Addr ID} | D-1南1 | A/C Name | A/C Set Temperature | Indoor Temp. | A/C ON/OFF | A/C Mode | A/C Fan Speed

## 制御マスタ_エリア1
月 | 始業時間 | 就業時間 | 目標室内温度下限 | 目標室内温度上限 | 設定温度下限 | 設定温度上限 | 風量候補
1月 | 07:30:00 | 20:00:00 | 19 | 26 | 19 | 26 | Low,Medium,High
2月 | 07:00:00 | 20:00:00 | 19 | 26 | 20 | 26 | Low,Medium,High
3月 | 07:30:00 | 20:00:00 | 19 | 27 | 20 | 27 | Low,Medium,High
4月 | 06:30:00 | 20:00:00 | 19 | 26 | 23 | 26 | Low,Medium,High
5月 | 07:00:00 | 20:00:00 | 19 | 26 | 20 | 26 | Low,Medium,High
6月 | 07:00:00 | 20:00:00 | 19 | 26 | 19 | 26 | Medium,High
7月 | 07:00:00 | 20:00:00 | 19 | 26 | 20 | 26 | Low,Medium,High
8月 | 07:30:00 | 20:00:00 | 19 | 27 | 20 | 27 | Low,Medium,High
9月 | 06:30:00 | 20:00:00 | 19 | 26 | 23 | 26 | Low,Medium,High
10月 | 07:00:00 | 20:00:00 | 19 | 26 | 20 | 26 | Low,Medium,High
11月 | 07:00:00 | 20:00:00 | 19 | 26 | 19 | 26 | Medium,High
12月 | 07:00:00 | 20:00:00 | 19 | 26 | 19 | 26 | Medium,High

## 制御マスタ
月 | 制御区画 | 目標室内温度上限 | 目標室内温度下限 | 設定温度上限 | 設定温度下限 | 風量候補
1月 | エリア1 | 27.3 | 22.3 | 26 | 22.5 | Low
2月 | エリア1 | 27.2 | 22.2 | 26 | 23 | Low
3月 | エリア1 | 28.9 | 24 | 26 | 23 | Low
4月 | エリア1 | 28.6 | 24.5 | 25 | 22.5 | Low
5月 | エリア1 | 27.1 | 24.9 | 26 | 25.5 | Low
6月 | エリア1 | 27.3 | 25.2 | 26 | 26 | Low
7月 | エリア1 | 28.8 | 25.9 | 26.5 | 24.5 | Low
8月 | エリア1 | 26.5 | 23.5 | 24 | 22 | Low
9月 | エリア1 | 26 | 23.2 | 24.5 | 22 | Low
10月 | エリア1 | 28 | 24.9 | 25.5 | 23.5 | Low
11月 | エリア1 | 28.4 | 23 | 25.5 | 23 | Low
12月 | エリア1 | 28.3 | 23.6 | 26 | 23 | Low
1月 | エリア2 | 29 | 25.8 | 25.5 | 24.5 | Low
2月 | エリア2 | 29.3 | 26.4 | 25 | 25 | Low
3月 | エリア2 | 25.8 | 23.8 | 24.5 | 24 | Low
4月 | エリア2 | 27 | 24.2 | 26 | 25 | Low
5月 | エリア2 | 27.6 | 24.7 | 26.5 | 25.5 | Low
6月 | エリア2 | 28.8 | 25.3 | 26.5 | 25 | Low
7月 | エリア2 | 29.2 | 25.3 | 26 | 22 | Low
8月 | エリア2 | 28.8 | 25.3 | 26.5 | 23 | Low
9月 | エリア2 | 28.1 | 25 | 26 | 24 | Low
10月 | エリア2 | 27 | 23.7 | 25.5 | 24 | Low
11月 | エリア2 | 26.7 | 22 | 25.5 | 24 | Low
12月 | エリア2 | 28.2 | 23.1 | 25 | 22.5 | Low
1月 | エリア3 | 25.3 | 17.2 | 27 | 23.5 | Low
2月 | エリア3 | 25.7 | 18.4 | 27.5 | 23 | Low
3月 | エリア3 | 27.5 | 21.4 | 27 | 23.5 | Low
4月 | エリア3 | 27.3 | 23 | 25.5 | 23 | Low
5月 | エリア3 | 26.2 | 21.6 | 27 | 23 | Low
6月 | エリア3 | 26.5 | 23.5 | 27 | 26 | Low
7月 | エリア3 | 28.9 | 25.4 | 27 | 25.5 | Low
8月 | エリア3 | 27.3 | 25.3 | 27 | 25.5 | Low
9月 | エリア3 | 26.9 | 24.4 | 26.5 | 26 | Low
10月 | エリア3 | 25.9 | 21.7 | 27 | 25.5 | Low
11月 | エリア3 | 25.8 | 19.7 | 25.5 | 22 | Low
12月 | エリア3 | 26.3 | 18.9 | 26.5 | 24.5 | Low
1月 | エリア4 | 27.6 | 20 | 25 | 24.5 | Low
2月 | エリア4 | 26.7 | 19.2 | 25 | 25 | Low
3月 | エリア4 | 28.6 | 22.9 | 25 | 25 | Low
4月 | エリア4 | 26.3 | 21.6 | 26 | 25.5 | Low
5月 | エリア4 | 27 | 23.8 | 25.5 | 25.5 | Low
6月 | エリア4 | 27.6 | 25.2 | 26 | 25.5 | Low
7月 | エリア4 | 29.1 | 25.7 | 26 | 25.5 | Low
8月 | エリア4 | 28.4 | 25.4 | 26.5 | 25 | Low
9月 | エリア4 | 27.7 | 25.1 | 26.5 | 25.5 | Low
10月 | エリア4 | 27.1 | 24.4 | 26.5 | 24.5 | Low
11月 | エリア4 | 27 | 19.7 | 25.5 | 23.5 | Low
12月 | エリア4 | 27.1 | 21.3 | 25 | 25 | Low
1月 | 会議室 | 23.8 | 15.8 | 25 | 25 | Low
2月 | 会議室 | 25.4 | 18.6 | 25 | 25 | Low
3月 | 会議室 | 27.6 | 20.2 | 24.5 | 23 | Low
4月 | 会議室 | 25.1 | 20 | 23.5 | 23 | Low
5月 | 会議室 | 26.6 | 23.8 | 26.5 | 24.5 | Low
6月 | 会議室 | 29.2 | 26.1 | 25.5 | 24.5 | Low
7月 | 会議室 | 30.3 | 26.3 | 26.5 | 24.5 | Low
8月 | 会議室 | 31.7 | 27.2 | 26 | 25 | Low
9月 | 会議室 | 28.3 | 24.4 | 26.5 | 23 | Low
10月 | 会議室 | 25.7 | 23.3 | 25.5 | 24.5 | Low
11月 | 会議室 | 27.1 | 20.5 | 26 | 23 | Low
12月 | 会議室 | 27.8 | 18.8 | 25 | 25 | Low
1月 | 休憩室 | 22.4 | 14.2 | 25 | 25 | Low
2月 | 休憩室 | 24 | 15.2 | 25 | 25 | Low
3月 | 休憩室 | 27.3 | 19.2 | 25 | 25 | Low
4月 | 休憩室 | 24.7 | 18.6 | 24.5 | 21 | Low
5月 | 休憩室 | 25.8 | 21.6 | 26.5 | 24.5 | Low
6月 | 休憩室 | 27.5 | 24.8 | 26 | 26 | Low
7月 | 休憩室 | 30.8 | 26.9 | 26.5 | 24 | Low
8月 | 休憩室 | 29.2 | 25.9 | 27 | 24 | Low
9月 | 休憩室 | 28.1 | 25.1 | 26.5 | 24.5 | Low
10月 | 休憩室 | 26.5 | 24 | 27.5 | 25.5 | Low
11月 | 休憩室 | 27 | 21 | 26 | 23.5 | Low
12月 | 休憩室 | 24.5 | 16.3 | 25 | 25 | Low

## 設備マスタ
制御区分 | 室外機＝電力区分 | 室内機＝環境区分 | Unnamed: 3 | 制御区分.1 | 室外機＝電力区分.1 | 室内機＝環境区分.1
エリア1 | 49-1, | E-16北4 |  | エリア1 | 49-1 | E-16北4
エリア1 | 49-2 | E-15北3 |  | エリア1 | 49-2 | E-15北3
エリア1 | 49-3 | E-12南4 |  | エリア1 | 49-3 | E-12南4
エリア1 | 49-4 | E-11南3 |  | エリア1 | 49-4 | E-11南3
エリア1 | 49-4 | E-14北2 |  | エリア1 | 49-4 | E-14北2
エリア1 | 49-6 | E-13北1 |  | エリア1 | 49-6 | E-13北1
エリア1 | 49-7 | E-10南2 |  | エリア1 | 49-7 | E-10南2
エリア1 | 49-8 | E-9南1 |  | エリア1 | 49-8 | E-9南1
エリア2 | 43-1 | D-8北2 |  | エリア2 | 43-1 | D-8北2
エリア2 | 43-2 | D-6北1 |  | エリア2 | 43-2 | D-6北1
エリア2 | 43-3 | D-7南2 |  | エリア2 | 43-3 | D-7南2
エリア2 | 43-4 | D-5南1 |  | エリア2 | 43-4 | D-5南1
エリア2 | 44-1 | D-4北2 |  | エリア2 | 44-1 | D-4北2
エリア2 | 44-3 | D-2北1 |  | エリア2 | 44-3 | D-2北1
エリア3 | 49-9 | E-17 |  | エリア3 | 49-9 | E-17
エリア3 | 49-9 | A-26 |  | エリア3 | 49-9 | A-26
エリア4 | 44-2 | F-18 |  | エリア4 | 44-2 | F-18
エリア4 | 44-4 | F-20 |  | エリア4 | 44-4 | F-20
エリア4 | 44-4 | F-19 |  | エリア4 | 44-4 | F-19
会議室 | 44-8 | G-24 |  | 会議室 | 44-8 | G-24
会議室 | 44-8 | G-23 |  | 会議室 | 44-8 | G-23
休憩室 | 44-6 | G-21 |  | 休憩室 | 44-6 | G-21
休憩室 | 44-6 | G-22 |  | 休憩室 | 44-6 | G-22

## パラメータ
Key | Param
電力変数キー | {PM Mesh ID}-{PM Addr ID}
実績電力 | Phase A
環境変数キー | A/C Name
実績設定温度 | A/C Set Temperature
実績室内温度 | Indoor Temp.
実績運転 | A/C ON/OFF
実績モード | A/C Mode
実績風量 | A/C Fan Speed

## original
制御区分 | 始業時間 | 就業時間 | 目標室内温度 | 設定温度下限 | 設定温度上限 | 風量候補 | 電力予測区分 | PM Mesh ID | PM Addr ID | 実績電力 | 電力変数キー | 環境予測区分 | 環境変数キー | 実績設定温度 | 実績室内温度 | 実績運転 | 実績モード | 実績風量
エリア1 | 07:30:00 | 20:00:00 | 22.5 | 19 | 26 | Low,Medium,High | 49-1 | 49 | 1 | Phase A | {PM Mesh ID}-{PM Addr ID} | E-16北4 | A/C Name | A/C Set Temperature | Indoor Temp. | A/C ON/OFF | A/C Mode | A/C Fan Speed
エリア1 | 07:30:00 | 20:00:00 | 22.5 | 19 | 26 | Low,Medium,High | 49-2 | 49 | 2 | Phase A | {PM Mesh ID}-{PM Addr ID} | E-15北3 | A/C Name | A/C Set Temperature | Indoor Temp. | A/C ON/OFF | A/C Mode | A/C Fan Speed
エリア1 | 07:30:00 | 20:00:00 | 22.5 | 19 | 26 | Low,Medium,High | 49-3 | 49 | 3 | Phase A | {PM Mesh ID}-{PM Addr ID} | E-12南4 | A/C Name | A/C Set Temperature | Indoor Temp. | A/C ON/OFF | A/C Mode | A/C Fan Speed
エリア1 | 07:30:00 | 20:00:00 | 22.5 | 19 | 26 | Low,Medium,High | 49-4 | 49 | 4 | Phase A | {PM Mesh ID}-{PM Addr ID} | E-11南3 | A/C Name | A/C Set Temperature | Indoor Temp. | A/C ON/OFF | A/C Mode | A/C Fan Speed
エリア1 | 07:30:00 | 20:00:00 | 22.5 | 19 | 26 | Low,Medium,High | 49-4 | 49 | 4 | Phase A | {PM Mesh ID}-{PM Addr ID} | E-14北2 | A/C Name | A/C Set Temperature | Indoor Temp. | A/C ON/OFF | A/C Mode | A/C Fan Speed
エリア1 | 07:30:00 | 20:00:00 | 22.5 | 19 | 26 | Low,Medium,High | 49-6 | 49 | 6 | Phase A | {PM Mesh ID}-{PM Addr ID} | E-13北1 | A/C Name | A/C Set Temperature | Indoor Temp. | A/C ON/OFF | A/C Mode | A/C Fan Speed
エリア1 | 07:30:00 | 20:00:00 | 22.5 | 19 | 26 | Low,Medium,High | 49-7 | 49 | 7 | Phase A | {PM Mesh ID}-{PM Addr ID} | E-10南2 | A/C Name | A/C Set Temperature | Indoor Temp. | A/C ON/OFF | A/C Mode | A/C Fan Speed
エリア1 | 07:30:00 | 20:00:00 | 22.5 | 19 | 26 | Low,Medium,High | 49-8 | 49 | 8 | Phase A | {PM Mesh ID}-{PM Addr ID} | E-9南1 | A/C Name | A/C Set Temperature | Indoor Temp. | A/C ON/OFF | A/C Mode | A/C Fan Speed
エリア2 | 07:00:00 | 20:00:00 | 22.5 | 19 | 26 | Low,Medium,High | 43-1 | 43 | 1 | Phase A | {PM Mesh ID}-{PM Addr ID} | D-8北2 | A/C Name | A/C Set Temperature | Indoor Temp. | A/C ON/OFF | A/C Mode | A/C Fan Speed
エリア2 | 07:00:00 | 20:00:00 | 22.5 | 19 | 26 | Low,Medium | 43-2 | 43 | 2 | Phase A | {PM Mesh ID}-{PM Addr ID} | D-6北1 | A/C Name | A/C Set Temperature | Indoor Temp. | A/C ON/OFF | A/C Mode | A/C Fan Speed
エリア2 | 07:00:00 | 20:00:00 | 22.5 | 19 | 26 | Low,Medium,High | 43-3 | 43 | 3 | Phase A | {PM Mesh ID}-{PM Addr ID} | D-7南2 | A/C Name | A/C Set Temperature | Indoor Temp. | A/C ON/OFF | A/C Mode | A/C Fan Speed
エリア2 | 07:00:00 | 20:00:00 | 23 | 20 | 26 | Low,Medium | 43-4 | 43 | 4 | Phase A | {PM Mesh ID}-{PM Addr ID} | D-5南1 | A/C Name | A/C Set Temperature | Indoor Temp. | A/C ON/OFF | A/C Mode | A/C Fan Speed
エリア2 | 07:00:00 | 20:00:00 | 23 | 20 | 26 | Low,Medium | 44-1 | 44 | 1 | Phase A | {PM Mesh ID}-{PM Addr ID} | D-4北2 | A/C Name | A/C Set Temperature | Indoor Temp. | A/C ON/OFF | A/C Mode | A/C Fan Speed
エリア2 | 07:00:00 | 20:00:00 | 23 | 20 | 26 | Low,Medium | 44-3 | 44 | 3 | Phase A | {PM Mesh ID}-{PM Addr ID} | D-2北1 | A/C Name | A/C Set Temperature | Indoor Temp. | A/C ON/OFF | A/C Mode | A/C Fan Speed
エリア3 | 07:30:00 | 20:00:00 | 23.5 | 20 | 27 | Low,Medium,High | 49-9 | 49 | 9 | Phase A | {PM Mesh ID}-{PM Addr ID} | E-17 | A/C Name | A/C Set Temperature | Indoor Temp. | A/C ON/OFF | A/C Mode | A/C Fan Speed
エリア3 | 07:30:00 | 20:00:00 | 23 | 20 | 26 | Low,Medium,High | 49-9 | - | - | Phase A | {PM Mesh ID}-{PM Addr ID} | A-26 | A/C Name | A/C Set Temperature | Indoor Temp. | A/C ON/OFF | A/C Mode | A/C Fan Speed
エリア4 | 06:30:00 | 20:00:00 | 24 | 22 | 26 | Low,Medium,High | 44-2 | 44 | 2 | Phase A | {PM Mesh ID}-{PM Addr ID} | F-18 | A/C Name | A/C Set Temperature | Indoor Temp. | A/C ON/OFF | A/C Mode | A/C Fan Speed
エリア4 | 06:30:00 | 20:00:00 | 24 | 22 | 26 | Low,Medium,High | 44-4 | 44 | 4 | Phase A | {PM Mesh ID}-{PM Addr ID} | F-20 | A/C Name | A/C Set Temperature | Indoor Temp. | A/C ON/OFF | A/C Mode | A/C Fan Speed
エリア4 | 06:30:00 | 20:00:00 | 24.5 | 23 | 26 | Low,Medium,High | 44-4 | 44 | 4 | Phase A | {PM Mesh ID}-{PM Addr ID} | F-19 | A/C Name | A/C Set Temperature | Indoor Temp. | A/C ON/OFF | A/C Mode | A/C Fan Speed
会議室 | 不明 | 不明 | 23.5 | 21 | 26 | Low,Medium,High | 44-8 | 44 | 8 | Phase A | {PM Mesh ID}-{PM Addr ID} | G-24 | A/C Name | A/C Set Temperature | Indoor Temp. | A/C ON/OFF | A/C Mode | A/C Fan Speed
会議室 | 不明 | 不明 | 23 | 20 | 26 | Low,Medium,High | 44-8 | 44 | 8 | Phase A | {PM Mesh ID}-{PM Addr ID} | G-23 | A/C Name | A/C Set Temperature | Indoor Temp. | A/C ON/OFF | A/C Mode | A/C Fan Speed
休憩室 | 不明 | 不明 | 22.5 | 19 | 26 | Medium,High | 44-6 | 44 | 6 | Phase A | {PM Mesh ID}-{PM Addr ID} | G-21 | A/C Name | A/C Set Temperature | Indoor Temp. | A/C ON/OFF | A/C Mode | A/C Fan Speed
休憩室 | 不明 | 不明 | 22.5 | 19 | 26 | Medium,High | 44-6 | 44 | 6 | Phase A | {PM Mesh ID}-{PM Addr ID} | G-22 | A/C Name | A/C Set Temperature | Indoor Temp. | A/C ON/OFF | A/C Mode | A/C Fan Speed
|  |  | 21 | 16 | 26 | Low,Medium,High |  | 41 | 1 | Phase A | {PM Mesh ID}-{PM Addr ID} | A-25 | A/C Name | A/C Set Temperature | Indoor Temp. | A/C ON/OFF | A/C Mode | A/C Fan Speed
|  |  | 22.5 | 20 | 25 | Low,Medium,High |  | 44 | 5 | Phase A | {PM Mesh ID}-{PM Addr ID} | D-3南2 | A/C Name | A/C Set Temperature | Indoor Temp. | A/C ON/OFF | A/C Mode | A/C Fan Speed
|  |  | 22.5 | 21 | 24 | Low,Medium |  | 44 | 7 | Phase A | {PM Mesh ID}-{PM Addr ID} | D-1南1 | A/C Name | A/C Set Temperature | Indoor Temp. | A/C ON/OFF | A/C Mode | A/C Fan Speed